## タイトル
【エネマネ】【UT_試験項目表】EMS-SW02_電力量確認画面スマホ版_Jp Ver

## UTテストケース (様式)
処理結合テスト テストケース表 |  | システム名 |  |  | 業務ID／業務名 | 画面ID／画面名 |  |  | 作成者 |  | 作成日
|  | エネマネ |  |  | ENMN_SW／見せる化 | EMS-SW02／電力量確認画面スマホ版
|  | 処理ID／処理名 | [6 empty] | 更新者 |  | 更新日
FN-SW02／ 電力量確認
ID | UT-EMS-SW02 | テスト項目表 |  | EMS-SW02（電力量確認画面スマホ版）
入力要素 |  | 施設検索画面で施設IDを入力して検索ボタンを押下する。 施設情報テーブル、設備情報テーブル、施設発電情報テーブル | [5 empty] | レビュー実施日
出力要素 |  | 電力量確認画面スマホ版 | [5 empty] | レビュー実施者
項番 | テスト項目（メイン） |  | 項番 | テストケース概要 |  |  | 事前条件 |  |  | 入力値 |  | 期待結果 | 判定 | 確認日 | 確認者 | 確認した V/R | 修正 確認日 | 修正 確認者 | 修正確認済 V/R | 備 考
UT-EMS-SW02-01 | 表示（レイアウト） - レイアウト,テキスト配置 |  | 1 | 画面レイアウト（画面項目の配置）が画面イメージと一致していることを確認する。（正常） |  |  | 施設ID（F00001）に関連する施設発電情報がデータベースに存在し、正しく計算されていること。 |  |  | ・施設検索画面で施設ID（F00001）を入力して検索ボタンを押下する。 |  | ・画面の各項目（タイトル、ラベル、ボタン）位置が画面イメージの通りに表示されていること。 ・ラベル名・ボタン名が画面項目に記載された通り表示されていること。 ・指定されたに施設ID基づき、該当するデータが正しく表示されること。 ・指定されたに施設ID基づき、 ‐ 電力量確認画面の背景に選択した画像を表示する。 ‐ 現在の発電電力量(kWh)、現在の自家消費量(kWh)、現在の使用電力量(kWh)、本日の合計発電電力量(kWh)、本日の合計自家消費量(kWh)、本日の合計使用電力量(kWh)のフォーマットは3桁の小数部桁で表示すること。
UT-EMS-SW02-02 | 表示（レイアウト） - スクロール表示、スクロール動作 |  | 2 | 画面解像度を「幅1080px×高さ2400px」に設定した際、横スクロールが表示されないことを確認する。 また、縦スクロールおよび横スクロールが正常に動作することを確認する。 |  |  | ・施設ID（F00001）に関連する施設発電情報がデータベースに存在し、正しく計算されていること。 ・画面解像度を「幅1080px×高さ2400px」に設定されたこと。 |  |  | ・施設検索画面で施設ID（F00001）を入力して検索ボタンを押下する。 ・縦スクロールおよび横スクロール動作をする。 |  | ・画面解像度を「幅1080px×高さ2400px」に設定した時、横スクロールが表示されないこと。 ・縦スクロールおよび横スクロールが正しく動作することを確認する。
UT-EMS-SW02-03 | 表示（レイアウト） - 非表示項目 |  | 3 | 非表示項目（隠しフィールド、制御用変数）が画面に表示されないことを確認する。 |  |  | 施設ID（F00001）に関連する施設発電情報がデータベースに存在し、正しく計算されていること。 |  |  | ・施設検索画面で施設ID（F00001）を入力して検索ボタンを押下する。 |  | 以下の非表示項目（隠しフィールド、制御用変数）が施設登録画面に表示されないこと。 ・施設ID ・詳細設備情報エリア
UT-EMS-SW02-04 | 表示（レイアウト） - 画面サイズ変更（レスポンシブ） |  | 4 | 画面サイズや文字サイズを変更した時に、表示内容が正しく表示されることを確認する。（モビール） |  |  | ・施設ID（F00001）に関連する施設発電情報がデータベースに存在し、正しく計算されていること。 ・ランドスケープモード／ポートレートモード |  |  | ・施設検索画面で施設ID（F00001）を入力して検索ボタンを押下する。 ・表示方向はポートレートとランドスケープを設定する。 |  | ・画面サイズ変更時、表示内容が崩れず正しいレイアウトで表示される。 ・文字サイズを最小～最大に変更しても文字が切れたり重ならない。 ・ボタン、タイトル、ラベル、入力欄が正常に表示される。 ・表示のズレ・欠け・レイアウト乱れが発生しない。 ・操作（タップ・スクロール）が正常に利用できる。
UT-EMS-SW02-05 | 表示（レイアウト） - 画面サイズ変更（レスポンシブ） |  | 5 | 画面サイズや文字サイズを変更した時に、表示内容が正しく表示されることを確認する。 （タブレット） |  |  | ・施設ID（F00001）に関連する施設発電情報がデータベースに存在し、正しく計算されていること。 ・ランドスケープモード／ポートレートモード |  |  | ・施設検索画面で施設ID（F00001）を入力して検索ボタンを押下する。 ・表示方向はポートレートとランドスケープを設定する。 |  | ・画面サイズ変更時、表示内容が崩れず正しいレイアウトで表示される。 ・文字サイズを最小～最大に変更しても文字が切れたり重ならない。 ・ボタン、タイトル、ラベル、入力欄が正常に表示される。 ・表示のズレ・欠け・レイアウト乱れが発生しない。 ・操作（タップ・スクロール）が正常に利用できる。
UT-EMS-SW02-06 | 画面状態 - 出力編集 |  | 1 | オンライン処理設計書に指定された出力編集に従って出力が行われることを確認する。電力量確認画面の背景に施設画像が表示されることを確認する。（正常） |  |  | ・施設ID（F00001）に関連する施設発電情報がデータベースに存在し、正しく計算されていること。 ・S3ファイルに（F00001）の画像が存在すること。 |  |  | ・施設検索画面で施設ID（F00001）を入力して検索ボタンを押下する。 |  | ・指定されたに施設ID基づき、該当するデータが正しく表示されること。 ・指定されたに施設ID基づく施設画像が電力量確認画面の背景に表示されること。
UT-EMS-SW02-07 | 画面状態 - 出力編集 |  | 2 | オンライン処理設計書に指定された出力編集に従って出力が行われることを確認する。（異常） |  |  | ・施設ID（F00111）に関連する施設発電情報がデータベースに存在しないこと。 |  |  | ・施設検索画面で施設ID（F00111）を入力して検索ボタンを押下する。 |  | ・「施設IDが見つかりません。」というポップアップ画面が表示されること。
UT-EMS-SW02-08 | 画面状態 - 出力編集 |  | 3 | オンライン処理設計書に指定された出力編集に従って出力が行われることを確認する。 S3ファイルに画像が存在しない場合の画面表示を確認する。 |  |  | ・施設ID（F00005）に関連する施設発電情報がデータベースに存在し、正しく計算されていること。 ・S3ファイルに（F00005）の画像が存在しないこと。 |  |  | ・施設検索画面で施設ID（F00005）を入力して検索ボタンを押下する。 |  | ・ポップアップ画面にエラーメッセージを表示される。（「指定されたファイルはS3上に存在しません。」）。 ・電力量確認画面は背景なしで表示される。
UT-EMS-SW02-09 | 画面状態 - 出力編集 |  | 4 | オンライン処理設計書に指定された出力編集に従って出力が行われることを確認する。 S3にファイルはあるが、取得時にエラーが発生した場合を確認する。 |  |  | ・施設ID（F00005）に関連する施設発電情報がデータベースに存在し、正しく計算されていること。 ・S3ファイルに（F00005）の画像が存在しないこと。 |  |  | ・施設検索画面で施設ID（F00005）を入力して検索ボタンを押下する。 |  | ・ポップアップ画面にエラーメッセージを表示される。（「背景画像を取得できませんでした。時間をおいて再度お試しください」）。 ・電力量確認画面は背景なしで表示される。
UT-EMS-SW02-10 | 画面状態 - 活性／非活性 画面状態 - 表示／非表示 |  | 5 | 電力量確認画面の画面状態確認する。（正常） |  |  | 施設ID（F00001）に関連する施設発電情報がデータベースに存在し、正しく計算されていること。 |  |  | ・施設検索画面で施設ID（F00001）を入力して検索ボタンを押下する。 |  | ・画面の各項目が画面状態シートの「①」通り表示・非表示及び活性・非活性が正しく表示されていること。
UT-EMS-SW02-11 | 画面状態 - 活性／非活性 画面状態 - 表示／非表示 |  | 6 | 電力量確認画面の画面状態確認する。（異常） |  |  | ・施設ID（F00001）に関連する施設発電情報がデータベースに存在し、正しく計算されていること。 ・電力量確認画面が正常に表示されている間に、施設ID（F00001）が削除されること。 |  |  | ・施設検索画面で施設ID（F00001）を入力して検索ボタンを押下する。 |  | ・画面の各項目が画面状態シートの「②」通り表示・非表示及び活性・非活性が正しく表示されていること。
UT-EMS-SW02-12 | その他 - 同期処理の多重実行 |  | 1 | 「電力量履歴確認」ボタンを連続クリックしても、同期処理が多重実行されず、一度のみ実行されることを確認する。 |  |  | 施設ID（F00001）に関連する施設発電情報がデータベースに存在し、正しく計算されていること。 |  |  | ・施設検索画面で施設ID（F00001）を入力して検索ボタンを押下する。 ・「電力量履歴確認」ボタンを連続クリックする。 |  | ・同期処理が一度のみ実行され、多重実行が発生しないこと。
UT-EMS-SW02-13 | その他 - 同期処理の多重実行 |  | 2 | 「施設検索」ボタンを連続クリックしても、同期処理が多重実行されず、一度のみ実行されることを確認する。 |  |  | 施設ID（F00001）に関連する施設発電情報がデータベースに存在し、正しく計算されていること。 |  |  | ・施設検索画面で施設ID（F00001）を入力して検索ボタンを押下する。 ・「施設検索」ボタンを連続クリックする。 |  | ・同期処理が一度のみ実行され、多重実行が発生しないこと。
UT-EMS-SW02-14 | その他 - ボタンクリック |  | 3 | ボタンをクリックした時に、指定された外部ページへ正しく遷移することを確認する。 |  |  | ・施設ID（F00001）に関連する施設発電情報がデータベースに存在し、正しく計算されていること。 ・外部ページが実際に存在し、アクセス可能な状態であること。 |  |  | ・施設検索画面で施設ID（F00001）を入力して検索ボタンを押下する。 ・「電力量履歴確認」ボタン押下する。 |  | ・電力量履歴確認画面に遷移すること。
UT-EMS-SW02-15 | その他 - ボタンクリック |  | 4 | ボタンをクリックした時に、指定された外部ページへ正しく遷移することを確認する。 |  |  | ・施設ID（F00001）に関連する施設発電情報がデータベースに存在し、正しく計算されていること。 ・外部ページが実際に存在し、アクセス可能な状態であること。 |  |  | ・施設検索画面で施設ID（F00001）を入力して検索ボタンを押下する。 ・「施設検索」ボタン押下する。 |  | ・施設検索画面に遷移すること。

## 画面状態
画面状態
|  | ① |  | ②
連番 | 画面項目名 | 電力量確認画面（正常） |  | 電力量確認画面（異常）
|  | 表示・非表示 | 活性・非活性 | 表示・非表示 | 活性・非活性
1 | 施設名_label | ○ | ▲ | ○ | ▲
2 | 施設名 | ○ | ▲ | ○ | ▲
3 | 所在地市の情報_label | ○ | ▲ | ○ | ▲
4 | 所在地市の情報 | ○ | ▲ | ○ | ▲
5 | 計測対象時間帯_lable | ○ | ▲ | ○ | ▲
6 | 計測対象時間帯 | ○ | ▲ | ○ | ▲
7 | 累計発電電力量_label | ○ | ▲ | ○ | ▲
8 | 累計発電電力量 | ○ | ▲ | ○ | ▲
9 | 現在の発電電力量_lable | ○ | ▲ | ○ | ▲
10 | 現在の発電電力量(kWh) | ○ | ▲ | ○ | ▲
11 | 現在の自家消費量_lable | ○ | ▲ | ○ | ▲
12 | 現在の自家消費量(kWh) | ○ | ▲ | ○ | ▲
13 | 現在の使用電力量_lable | ○ | ▲ | ○ | ▲
14 | 現在の使用電力量(kWh) | ○ | ▲ | ○ | ▲
15 | 本日の合計発電電力量_lable | ○ | ▲ | ○ | ▲
16 | 本日の合計発電電力量(kWh) | ○ | ▲ | ○ | ▲
17 | 本日の合計自家消費量_lable | ○ | ▲ | ○ | ▲
18 | 本日の合計自家消費量(kWh) | ○ | ▲ | ○ | ▲
19 | 本日の合計使用電力量_lable | ○ | ▲ | ○ | ▲
20 | 本日の合計使用電力量(kWh) | ○ | ▲ | ○ | ▲
21 | 電力量履歴確認 | ○ | △ | ○ | ▲
22 | 施設検索 | ○ | △ | ○ | ▲
23 | エラーポップアップ | ‐ | ‐ | ○ | ▲
24 | ホームページへ | ‐ | ‐ | ○ | △
Description
○ | 表示
● | 非表示
△ | 活性
▲ | 非活性
‐ | 指定しない