## タイトル
【エネマネ】【オンライン処理設計】FN-SW02,06_電力量確認_r4

## 更新履歴
【エネマネ】【オンライン処理設計】FN-SW02,06_電力量確認_r4.xlsx |  |  |  | システム名 | エネマネシステム
様式Ver.1.0
| 版 | 更新箇所 | 更新内容 |  |  | 更新日 | 更新者 | 備考
| r1 | 全シート | 新規作成 |  |  | 2026/01/15 | NDMM_ツクーター
| r2 | シート：FN-SW02,06 | ○画面入力項目 商品IDが利用しないから、削除する。 ○画面出力項目 論理データ型に 正しいデータ型を修理する。 ○文字のフォント を Meiryo UI に設定する。 ○「データベースエラー処理」について、機能ごとにデータベースエラーの記載が不要。共通処理として修正する。 ○画面出力項目の論理データ型に正しいデータ型に訂正する。 ○エラー処理 「7．更新エラー処理」 〇4. S3 署名付き URL の生成処理の記載修正 |  |  | 1/27/2026 | NDMM_ツクーター
| r3 | シート：FN-SW02,06 | ○エラー処理に 「2. 入力項目エラー処理」 を 修理する。 ○画面出力項目 に修理する。 |  |  | 1/31/2026 | NDMM_ツクーター
| r4 | FN-SW02,06 | 画面出力項目：エラー情報→エラーリスト |  |  | 2/11/2026 | NDMM_ツクーター

## FN-SW02,06
処理設計 オンライン処理設計書 | [7 empty] | システム名 | [5 empty] | 業務ID／業務名 | [5 empty] | 機能ID／機能名 |  |  | 作成者 | 作成日
[8 empty] | エネマネ | [5 empty] | ENMN_SW | [5 empty] | FN-SW02,06 |  |  | NDMM_ツクーター
[14 empty] | 見せる化 | [5 empty] | 電力量確認 （PC、スマートフォン）
[8 empty] | 処理ID／処理名 | [14 empty] | 更新者 | 更新日
[8 empty] | FN-SW02,06 | [14 empty] | NDMM_ツクーター | 31/1/2026
電力量確認 （PC、スマートフォン）
概要
施設の電力量情報を確認する。 PC版の場合、クエリパラメーターに指定した施設に紐づく電力量情報を取得する。 スマホ版の場合、施設ID検索画面から入力された施設IDに紐づく電力量情報を取得する。
事前条件
・特になし。
画面入力項目
項番 |  | 論理項目名 | [9 empty] | 論理データ型 | [6 empty] | 備考
1 |  | 施設ID | [9 empty] | 文字列 | [6 empty] | リクエスト項目
処理フロー
凡例
入力値チェック
1. 入力項目チェック
入力されたデータ型の値が正しいかどうかを確認します。
| 項番 |  | チェック対象項目 |  |  |  | チェック内容 |  |  |  | エラーコード |  |  |  | エラーメッセージ
| 1 |  | 施設ID |  |  |  | 必須チェック |  |  |  | E0001 |  |  |  | エラー内容：{0}が入力必須項目です。 埋め込め文字：｛0｝：施設ID
[7 empty] | 6桁数を未満又はこ超過しているかをチェック。 |  |  |  | E0031 |  |  |  | 施設IDは6桁で入力してください。
| 2 |  | 商品ID |  |  |  | 必須チェック |  |  |  | E0001 |  |  |  | エラー内容：{0}が入力必須項目です。 埋め込め文字：｛0｝： 商品ID
[7 empty] | 桁数を超過しているかをチェック。(最大 11) |  |  |  | E0002 |  |  |  | エラー内容：{0}には{1}{2}以下で入力してください。 埋め込め文字：｛0｝： 商品ID 埋め込め文字：｛1｝：11 埋め込め文字：｛2｝：文字
処理ロジック | [21 empty] | 出力先
3．施設発電情報取得
リクエストパラメータ施設ID及び商品IDをもとに、施設情報テーブル、施設発電情報テーブル, 設備情報テーブルから施設発電情報を検索し取得する。
| 項番 |  | アクセステーブル名 | [5 empty] | 取得項目名 |  |  |  | 取得条件 | [7 empty] | 返却件数
| 1 |  | 施設情報 | [5 empty] | 施設名 |  |  |  | 施設発電情報.商品ID＝設備情報.商品ID 設備情報.施設ID=施設情報.施設ID 施設情報.施設ID=入力項目.施設ID 施設情報.論理削除フラグ=0 設備情報.論理削除フラグ=0 施設発電情報.論理削除フラグ=0 | [7 empty] | 1件
| 2 |  | 施設情報 | [5 empty] | 所在地市の情報
| 3 |  | 施設発電情報 | [5 empty] | 発電電力量（Wh）
| 4 |  | 施設発電情報 | [5 empty] | 買電電力量（Wh）
| 5 |  | 施設発電情報 | [5 empty] | 売電電力量（Wh）
| 6 |  | 施設発電情報 | [5 empty] | 発電電力量_積算値(Wh)
| 備考 |  | *1. 累計発電電力量(kWh) ＝1施設の中で複数の設備がある場合は、全設備を計算対象とする。 ※直近1時間計測対象時間帯の瞬間値を計算する。 *2. 現在発電電力量(kWh)、現在自家消費量(kWh)、現在使用電力量(kWh) の計算方法は以下の通りです。 2.1 現在発電電力量(kWh)：API仕様では発電電力量を30分単位で取得するため、取得した2回分の発電電力量を合算する 。 2.2 現在自家消費量(kWh)：API仕様では発電電力量、売電電力量を30分単位で取得するため、取得した2回分の発電電力量、売電 電力量を計算式に代入し、合算する。(自家消費量=発電電力量-売電電力量) 2.3 現在使用電力量(kWh)：API仕様では発電電力量、売電電力量、買電電力量を30分単位で取得するため、取得した2回分の発電 力量、売電電力量、買電電力量を計算式に代入し、合算する。(使用電力量=自家消費量+買電電力量) 直近1時間計測対象時間帯の瞬間値を計算する。更に１施設の中で複数の設備がある場合は、全設備を計算対象とする。 *3．本日発電電力量(kWh)、本日自家消費量(kWh)、本日使用電力量(kWh)の計算方法は以下の通りです。 3.1 本日発電電力量(kWh)：本日00:00~現時点(システム時刻)までに取得した【現在の発電電力量】を合算する 。 3.2 本日自家消費量(kWh)：本日00:00~現時点(システム時刻)までに取得した【自家消費量】を合算する 。 3.3 本日使用電力量(kWh)：本日00:00~現時点(システム時刻)までに取得した【使用電力量】を合算する 。 １施設の中で複数の設備がある場合は、全設備の本日00:00~計測対象時間帯の終了時刻までの発電電力量、売電電力量、買電電力量を計算対象とする。 ※APIから取得したデータの単位は「Wh」であり、画面に表示させるデータ（数値）の単位は「kWh」との仕様なので、1000で割る計算（単位換算）を行う。
4. S3 署名付き URL の生成処理
Lambda の IAM 実行ロールに付与された権限を利用し、S3上の画像ファイルへアクセスする署名付き URLを発行する。
4.1 ファイルパス（オブジェクトキー）の取得
取得元：「3. 施設発電情報取得」で取得した画像ファイル名
オブジェクトキー：{ディレクトリ}/{画像ファイル名}
アプリケーションのルートディレクトリを基準として相対パスを構築する。
4.2 認証方式および署名付きURLの生成ロジック
認証方式：署名付き URLの生成には、Lambda 実行環境に自動的に割り当てられるIAM 実行ロールの一時的認証情報 を使用する。
生成処理の詳細：
S3 クライアントの初期化: Lambda の実行ロールによる一時的認証情報を用いて、Boto3 で S3 クライアントを初期化する。
以下の設定を用いて署名付き URLを生成する。
クライアントメソッド: get_object
パラメータ:
バケット：対象の S3 バケット名
キー：4.1 で構築したオブジェクトキー（相対パス）
有効期限: URLの有効期限
4.3 JSON レスポンス生成
以下の項目を含む JSON レスポンスを作成する。
相対パス：アプリケーションのルートディレクトリからの相対パス
表示名：画像名（DB 取得情報）
署名付き URL：4.2 で生成した 署名付き URL
5. エラー存在チェック
「3．施設発電情報取得」で施設発電情報を取得する際、データベースエラーがあるかどうかを判定する。
4.1 データベースエラーの場合、
「6. データベースエラー処理」へ進む。
4.2 データベースエラーがなしの場合、
「7. レスポンスデータの作成」へ進む。
7．レスポンスデータの作成
「3．施設発電情報取得」で取得した施設発電情報をレスポンスボディに設定する。
また、処理結果に応じたステータスコードを設定する。
| 項番 |  | 項目名 | [5 empty] | 設定値 | [7 empty] | 備考
| 1 |  | ステータスコード | [5 empty] | 200 | [7 empty] | 固定値
| 2 |  | 処理結果コード | [5 empty] | MSG0018 | [7 empty] | 施設発電情報の取得に成功しました。
| 2 |  | 施設名 | [5 empty] | 「3.施設発電情報取得」で取得した「施設名」
| 3 |  | 所在地市の情報 | [5 empty] | 「3.施設発電情報取得」で取得した「所在地市の情報」
| 4 |  | 計測対象時間帯 | [5 empty] | システム時刻より直近1時間を正時で表示 | [7 empty] | yyyy/mm/dd hh:00~hh:00
| 5 |  | 累計発電電力量 | [5 empty] | 「3.施設発電情報取得」で取得した「累計発電電力量」
| 6 |  | 現在の発電電力量 | [5 empty] | 「3.施設発電情報取得」で取得した「現在の発電電力量」 | [7 empty] | 小数部桁は3桁
| 7 |  | 現在の自家消費量 | [5 empty] | 「3．施設発電情報取得」で取得した「現在自家消費量」 | [7 empty] | 小数部桁は3桁
| 8 |  | 現在の使用電力量 | [5 empty] | 「3.施設発電情報取得」で取得した「現在の使用電力量」 | [7 empty] | 小数部桁は3桁
| 9 |  | 本日の合計発電電力量 | [5 empty] | 「3.施設発電情報取得」で取得した「本日の合計発電電力量」 | [7 empty] | 小数部桁は3桁
| 10 |  | 本日の合計自家消費量 | [5 empty] | 「3．施設発電情報取得」で取得した「本日の合計自家消費量」 | [7 empty] | 小数部桁は3桁
| 11 |  | 本日の合計使用電力量 | [5 empty] | 「3.施設発電情報取得」で取得した「本日の合計使用電力量」 | [7 empty] | 小数部桁は3桁
| 12 |  | 背景画像 | [5 empty] | 「4.S3の署名付きURLの作成」で生成してレスポンス
エラー処理 | [21 empty] | 出力先
2. 入力項目エラー処理
「1. 入力項目チェック」でチェックした結果に応じて設定する。
| 項番 |  | ステータスコード |  |  | 項目名 |  |  |  | エラー条件 |  |  |  | エラーコード |  |  |  | エラーメッセージ
| 1 |  | 400 |  |  | 施設ID |  |  |  | 必須チェックエラーの時 |  |  |  | E0001 |  |  |  | 施設IDが入力必須項目です。
[10 empty] | 6桁数を未満又はこ超過している時 |  |  |  | E0002 |  |  |  | 施設IDには６文字以下で入力してください。
| 2 |  |  |  |  | 商品ID |  |  |  | 必須チェックエラーの時 |  |  |  | E0001 |  |  |  | 商品IDが入力必須項目です。
[10 empty] | 最大11桁数を超過している時 |  |  |  | E0002 |  |  |  | 商品IDには11文字以下で入力してください。
7．データベースエラー処理
「5．エラー存在チェック」でデータベースエラーの場合、「データベースエラー処理」へ参照。
画面出力項目
200返却時
出力画面ID／名 |  |  |  |  | EMS-SW02,EMS-SW04 | [6 empty] | 電力量確認画面（スマホ版）,電力量確認画面（PC版）
項番 |  | 論理項目名 | [9 empty] | 論理データ型 |  |  |  | 備考
1 |  | ステータスコード | [9 empty] | 文字列 |  |  |  | 200
2 |  | 処理結果コード | [9 empty] | 文字列 |  |  |  | MSG0018
3 |  | 施設名 | [9 empty] | 文字列
4 |  | 所在地市の情報 | [9 empty] | 文字列
5 |  | 計測対象時間帯 | [9 empty] | 文字列
6 |  | 累計発電電力量 | [9 empty] | 文字列
7 |  | 現在の発電電力量 | [9 empty] | 数値
8 |  | 現在の自家消費量 | [9 empty] | 数値
9 |  | 現在の使用電力量 | [9 empty] | 数値
10 |  | 本日の合計発電電力量 | [9 empty] | 数値
11 |  | 本日の合計自家消費量 | [9 empty] | 数値
12 |  | 本日の合計使用電力量 | [9 empty] | 数値
13 |  | 背景画像 | [9 empty] | 数値
400返却時
出力画面ID／名 |  |  |  |  | EMS-SW02,EMS-SW04 | [6 empty] | 電力量確認画面（スマホ版）,電力量確認画面（PC版）
項番 |  | 論理項目名 | [9 empty] | 論理データ型 |  |  |  | 備考
1 |  | ステータスコード | [9 empty] | 整数 |  |  |  | 400
2 |  | 処理結果コード | [9 empty] | 文字列 |  |  |  | E0023
3 |  | エラーリスト | [9 empty] | 配列 |  |  |  | ※「2. 入力項目エラー処理」で生成したリスト
4 |  |  | エラー項目名 | [8 empty] | 文字列 |  |  |  | 「2. 入力項目エラー処理」．項目名
| 5 |  | エラーコード | [8 empty] | 文字列 |  |  |  | 「2. 入力項目エラー処理」．エラーコード
備考
特になし。
：処理の流れ
：データの流れ
：共通部品
：テーブル
：処理ロジック
：繰返し 開始
：繰返し 終了
：外部インタフェース
：条件分岐
：処理 終了
：処理 開始
：画面
：帳票
3．施設発電情報取得
施設発電情報
施設情報
読取
読取
（API Gateway GET /facilities/{id}/energy/dashboard ）
設備情報
読取
（レスポンス返却）
1．入力項目チェック
2. 入力項目エラー処理
[ エラーあり]
[ エラーなし]
4．S3の署名付きURL
の作成
S3 バケット
読取
[ エラーなし]
[ エラーあり]
5．エラー存在チェック
6．データベースエラー処理
7．レスポンスデータの作成